## Sheet1
2025-06-19
FINAL INSPECTION SHEET 検査成績書 |  |  | HAMAMATSU PHOTONICS K.K.
SOLID STATE DIVISION
浜松ホトニクス株式会社 固体事業部
Name | Micro-Spectrometer | Approved by Yosuke Matsune
責任者
Type No. | C16767MA | Inspected by Shinya Ota
検査員
Date Inspected：
2024/11/26 24.0 ℃
*1）Wavelength resolution: Test conditions / Maximum value of FWHM at 190nm,220nm,250nm,280nm,310nm,340nm,,370nm,400nm,440nm wavelength
|  | 波長分解能 : 検査条件 / 波長190nm,220nm,250nm,280nm,310nm,340nm,,370nm,400nm,440nmのFWHMの最大値 | [5 empty] | K29-1285
| Calibration coefficients Wavelength[nm]=A0+B1*pix+B2*pix2+B3*pix3+B4*pix4+B5*pix5 | [5 empty] | Wavelength resolution *1）
| 波長変換係数 | [5 empty] | 波長分解能
Serial No. | A0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Standard for Shipment | Result
[7 empty] | 出荷基準 [nm] | 測定値 [nm]
24M00207 | 148.5785 | 1.3814 | 0.00032416 | -1.1255e-05 | 3.0474e-08 | -3.0871e-11 | ≦8 | 4.9202
24M00208 | 150.4013 | 1.38 | 0.00017852 | -9.3959e-06 | 2.1962e-08 | -1.7734e-11 |  | 5.4336
24M00209 | 148.1501 | 1.3889 | 0.00022187 | -1.0398e-05 | 2.7174e-08 | -2.637e-11 |  | 5.0006
24M00210 | 151.0227 | 1.3912 | 0.00024226 | -1.0898e-05 | 2.9569e-08 | -3.0036e-11 |  | 4.8117
24M00211 | 150.7949 | 1.3896 | 0.00019751 | -1.0349e-05 | 2.7262e-08 | -2.6646e-11 |  | 5.068
24M00212 | 154.2128 | 1.3908 | 0.00013535 | -1.0069e-05 | 2.6784e-08 | -2.6507e-11 |  | 5.008
24M00213 | 155.2381 | 1.3843 | 0.0003453 | -1.2087e-05 | 3.5101e-08 | -3.8923e-11 |  | 4.946
24M00214 | 154.1192 | 1.382 | 0.00041218 | -1.2796e-05 | 3.8355e-08 | -4.4122e-11 |  | 4.9284
24M00215 | 155.0692 | 1.3859 | 0.00032534 | -1.2036e-05 | 3.5172e-08 | -3.9217e-11 |  | 4.8494
24M00216 | 154.0036 | 1.3816 | 0.00017527 | -9.7216e-06 | 2.3811e-08 | -2.0752e-11 |  | 5.0124