## Sheet1
2025-06-19
FINAL INSPECTION SHEET 検査成績書 |  |  | HAMAMATSU PHOTONICS K.K.
SOLID STATE DIVISION
浜松ホトニクス株式会社 固体事業部
Name | Micro-Spectrometer | Approved by Yosuke Matsune
責任者
Type No. | C12880MA | Inspected by Shinya Ota
検査員
Date Inspected：
2025/06/18 24.0 ℃
*1）Wavelength resolution: Test conditions / Maximum value of FWHM at 340nm,400nm,450nm,500nm,550nm,600nm,,655nm,710nm,760nm,810nm,850nm wavelength
|  | 波長分解能 : 検査条件 / 波長340nm,400nm,450nm,500nm,550nm,600nm,,655nm,710nm,760nm,810nm,850nmのFWHMの最大値 | [5 empty] | K29-0780-E
| Calibration coefficients Wavelength[nm]=A0+B1*pix+B2*pix2+B3*pix3+B4*pix4+B5*pix5 | [5 empty] | Wavelength resolution *1）
| 波長変換係数 | [5 empty] | 波長分解能
Serial No. | A0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Standard for Shipment | Result
[7 empty] | 出荷基準 [nm] | 測定値 [nm]
25F01452 | 300.5379 | 2.7163 | -0.0013511 | -5.3803e-06 | -2.0857e-12 | 1.7576e-11 | ≦15 | 9.0778
25F01453 | 303.5189 | 2.7116 | -0.001265 | -6.4624e-06 | 4.49e-09 | 1.1359e-11 |  | 9.6247
25F01454 | 306.0132 | 2.7035 | -0.0011202 | -7.5962e-06 | 8.278e-09 | 6.7562e-12 |  | 9.0373
25F01455 | 300.1842 | 2.6998 | -0.001096 | -7.1625e-06 | 6.0588e-09 | 9.5733e-12 |  | 9.1651
25F01456 | 305.7412 | 2.7114 | -0.0013456 | -5.1692e-06 | -1.9571e-09 | 2.1732e-11 |  | 9.528
25F01457 | 310.7672 | 2.6972 | -0.0010945 | -7.7398e-06 | 8.7356e-09 | 6.1845e-12 |  | 9.3309
25F01458 | 305.8392 | 2.7123 | -0.0013161 | -5.6644e-06 | 4.2104e-10 | 1.7986e-11 |  | 9.2085
25F01460 | 306.9849 | 2.6939 | -0.0010899 | -7.6152e-06 | 8.1973e-09 | 6.918e-12 |  | 9.0311
25F01461 | 310.1854 | 2.7008 | -0.0012045 | -6.7309e-06 | 5.0566e-09 | 1.0929e-11 |  | 9.3443
25F01462 | 300.3131 | 2.7167 | -0.0013531 | -5.6078e-06 | 1.2837e-09 | 1.5657e-11 |  | 9.5081
25F01463 | 301.2104 | 2.7018 | -0.0010346 | -8.4311e-06 | 1.1841e-08 | 1.5783e-12 |  | 9.5326
25F01464 | 304.575 | 2.7154 | -0.0014041 | -4.5853e-06 | -4.0606e-09 | 2.4171e-11 |  | 9.6576
25F01465 | 300.3393 | 2.7157 | -0.0012451 | -6.5827e-06 | 4.8883e-09 | 1.0743e-11 |  | 9.3407
25F01466 | 308.0518 | 2.7006 | -0.001125 | -7.2563e-06 | 6.5187e-09 | 9.3514e-12 |  | 9.9008
25F01467 | 304.2866 | 2.6989 | -0.001176 | -6.5175e-06 | 3.4428e-09 | 1.3668e-11 |  | 9.1254
25F01468 | 302.8287 | 2.6985 | -0.0010187 | -8.1446e-06 | 1.004e-08 | 4.3877e-12 |  | 9.4669
25F01469 | 309.4556 | 2.7098 | -0.0012888 | -6.1746e-06 | 2.9135e-09 | 1.4074e-11 |  | 9.4749
25F01470 | 302.4912 | 2.6963 | -0.00096366 | -8.6182e-06 | 1.1476e-08 | 3.0218e-12 |  | 9.7998
25F01471 | 311.5668 | 2.6976 | -0.0011291 | -7.4573e-06 | 7.6242e-09 | 7.7703e-12 |  | 9.3046
25F01472 | 305.5661 | 2.7011 | -0.0011184 | -7.3845e-06 | 7.0572e-09 | 8.8995e-12 |  | 9.1786
25F01473 | 307.8173 | 2.7132 | -0.0014506 | -4.219e-06 | -5.3556e-09 | 2.6011e-11 |  | 9.4687
25F01474 | 306.4175 | 2.7065 | -0.0012773 | -5.8641e-06 | 1.2574e-09 | 1.6456e-11 |  | 9.0257
25F01475 | 311.0492 | 2.7033 | -0.0013527 | -4.8969e-06 | -2.9839e-09 | 2.2682e-11 |  | 9.532
25F01476 | 300.8806 | 2.7004 | -0.0010633 | -7.7395e-06 | 8.7263e-09 | 5.7656e-12 |  | 9.0338
25F01477 | 309.6052 | 2.7007 | -0.0011528 | -7.1276e-06 | 5.9227e-09 | 1.0661e-11 |  | 9.2958
25F01478 | 304.4245 | 2.7047 | -0.0011596 | -7.0399e-06 | 5.727e-09 | 1.0616e-11 |  | 9.2483
25F01479 | 307.2134 | 2.7035 | -0.0013041 | -5.5574e-06 | -1.7583e-12 | 1.8369e-11 |  | 9.3805
25F01480 | 305.7252 | 2.7018 | -0.0010802 | -8.0567e-06 | 1.0473e-08 | 3.265e-12 |  | 9.3042
25F01481 | 306.0136 | 2.7055 | -0.0013106 | -5.2899e-06 | -1.524e-09 | 2.0725e-11 |  | 9.1581
25F01482 | 307.6103 | 2.6918 | -0.0010752 | -7.6917e-06 | 8.2676e-09 | 7.0851e-12 |  | 9.4866
25F01483 | 308.1214 | 2.7126 | -0.0013758 | -5.2451e-06 | -7.1014e-10 | 1.8957e-11 |  | 9.3207
25F01484 | 307.2671 | 2.7098 | -0.0013432 | -5.1466e-06 | -2.2975e-09 | 2.2443e-11 |  | 9.1888
25F01485 | 310.3816 | 2.711 | -0.0013626 | -5.3047e-06 | -6.8845e-10 | 1.912e-11 |  | 9.4665
25F01486 | 309.6977 | 2.7044 | -0.0013577 | -4.8196e-06 | -3.6498e-09 | 2.4173e-11 |  | 9.3651
25F01487 | 311.5537 | 2.6947 | -0.0012298 | -6.1053e-06 | 1.7488e-09 | 1.6413e-11 |  | 8.9936
25F01488 | 311.6772 | 2.7017 | -0.0012698 | -5.9983e-06 | 1.482e-09 | 1.6942e-11 |  | 9.1551
25F01489 | 309.5322 | 2.6938 | -0.0009932 | -8.4911e-06 | 1.0878e-08 | 4.1944e-12 |  | 9.1791
25F01490 | 309.4965 | 2.7043 | -0.0012385 | -6.4169e-06 | 3.2102e-09 | 1.4609e-11 |  | 9.309
25F01491 | 305.8816 | 2.7041 | -0.0010771 | -8.0344e-06 | 9.7931e-09 | 5.0146e-12 |  | 9.3117
25F01492 | 303.4826 | 2.6987 | -0.0010584 | -8.0929e-06 | 1.0276e-08 | 4.0227e-12 |  | 9.3713
25F01493 | 306.3859 | 2.7034 | -0.001117 | -7.5223e-06 | 7.6479e-09 | 8.0283e-12 |  | 9.1611
25F01494 | 305.2153 | 2.7017 | -0.0010776 | -7.7698e-06 | 8.2974e-09 | 7.5957e-12 |  | 9.3091
25F01495 | 305.8174 | 2.6914 | -0.00095413 | -8.8105e-06 | 1.2296e-08 | 1.9279e-12 |  | 9.6977
25F01496 | 305.0516 | 2.6907 | -0.00085545 | -9.9198e-06 | 1.6958e-08 | -4.72e-12 |  | 9.3654
25F01497 | 306.1515 | 2.6978 | -0.0010972 | -7.6046e-06 | 8.2433e-09 | 6.798e-12 |  | 9.1589
25F01498 | 298.9581 | 2.7037 | -0.0010776 | -7.8056e-06 | 9.4158e-09 | 4.3496e-12 |  | 9.0847
25F01499 | 308.2776 | 2.6982 | -0.0011854 | -6.8625e-06 | 5.4623e-09 | 1.0545e-11 |  | 9.0784
25F01501 | 309.3579 | 2.7051 | -0.0012438 | -6.3716e-06 | 3.323e-09 | 1.3889e-11 |  | 9.0131
25F01502 | 300.6412 | 2.706 | -0.0012093 | -6.6756e-06 | 5.2535e-09 | 9.9797e-12 |  | 9.6672
25F01503 | 303.605 | 2.6991 | -0.0010655 | -7.9548e-06 | 9.7702e-09 | 4.4089e-12 |  | 9.2941
25F01504 | 301.1865 | 2.7118 | -0.0012633 | -6.2703e-06 | 3.4732e-09 | 1.2912e-11 |  | 9.2375
25F01505 | 303.2159 | 2.7069 | -0.0011539 | -7.4124e-06 | 7.8837e-09 | 6.9931e-12 |  | 9.7534
25F01506 | 311.8703 | 2.6991 | -0.0011999 | -6.8906e-06 | 5.4244e-09 | 1.1135e-11 |  | 8.9649
25F01507 | 306.6831 | 2.6997 | -0.0011877 | -6.7706e-06 | 4.7892e-09 | 1.1865e-11 |  | 9.3242
25F01508 | 305.9483 | 2.6938 | -0.0009835 | -8.6968e-06 | 1.2403e-08 | 1.2122e-12 |  | 9.0373
25F01509 | 311.7512 | 2.7013 | -0.0011883 | -6.9205e-06 | 5.3368e-09 | 1.1319e-11 |  | 9.2756
25F01510 | 306.2865 | 2.6876 | -0.00090137 | -9.3143e-06 | 1.4523e-08 | -1.4712e-12 |  | 9.4263
25F01511 | 304.8669 | 2.7077 | -0.001216 | -6.4848e-06 | 3.5968e-09 | 1.3476e-11 |  | 9.5762
25F01512 | 310.1062 | 2.7107 | -0.0012498 | -6.6942e-06 | 5.0226e-09 | 1.1224e-11 |  | 9.7732
25F01513 | 304.8075 | 2.6931 | -0.00084663 | -9.8796e-06 | 1.6309e-08 | -3.4621e-12 |  | 9.0413
25F01514 | 305.1943 | 2.6954 | -0.0009994 | -8.4559e-06 | 1.1239e-08 | 2.9541e-12 |  | 9.1898
25F01515 | 305.5252 | 2.6924 | -0.0009724 | -8.549e-06 | 1.1008e-08 | 4.1334e-12 |  | 9.5342
25F01516 | 311.345 | 2.7048 | -0.0011096 | -8.0272e-06 | 1.0352e-08 | 3.6574e-12 |  | 9.7294
25F01517 | 303.8995 | 2.7063 | -0.0011315 | -7.4238e-06 | 7.4306e-09 | 8.1275e-12 |  | 9.4719
25F01518 | 307.8846 | 2.6821 | -0.00083373 | -9.5096e-06 | 1.4422e-08 | -7.789e-13 |  | 8.9692
25F01519 | 305.3434 | 2.7024 | -0.0012015 | -6.529e-06 | 3.8549e-09 | 1.2926e-11 |  | 8.9984
25F01520 | 300.1335 | 2.6931 | -0.00089275 | -9.4962e-06 | 1.57e-08 | -3.7752e-12 |  | 9.5045
25F01521 | 307.2017 | 2.6942 | -0.0010033 | -8.1695e-06 | 9.3691e-09 | 6.2659e-12 |  | 9.2755
25F01523 | 301.0116 | 2.6982 | -0.0009936 | -8.5031e-06 | 1.158e-08 | 2.2066e-12 |  | 8.9344
25F01524 | 303.4849 | 2.7091 | -0.0012507 | -6.1068e-06 | 2.0113e-09 | 1.5702e-11 |  | 9.3
25F01525 | 308.4674 | 2.7088 | -0.0013711 | -4.9269e-06 | -2.7338e-09 | 2.2466e-11 |  | 9.1903
25F01526 | 305.122 | 2.6951 | -0.0011618 | -6.2602e-06 | 1.3541e-09 | 1.7651e-11 |  | 9.33
25F01527 | 307.3714 | 2.7041 | -0.0012596 | -5.7352e-06 | 1.5331e-10 | 1.8451e-11 |  | 9.2181
25F01528 | 303.4076 | 2.6909 | -0.0010127 | -7.7924e-06 | 8.1313e-09 | 7.1059e-12 |  | 9.0568
25F01529 | 304.355 | 2.7071 | -0.0012172 | -6.3676e-06 | 2.9661e-09 | 1.4349e-11 |  | 9.5287
25F01530 | 303.9158 | 2.7029 | -0.0011188 | -7.6268e-06 | 8.7599e-09 | 5.5729e-12 |  | 9.2673
25F01531 | 302.1675 | 2.7034 | -0.0011015 | -7.7309e-06 | 8.9349e-09 | 5.6518e-12 |  | 9.4207
25F01532 | 303.7489 | 2.7103 | -0.0011973 | -6.9369e-06 | 5.8653e-09 | 9.8897e-12 |  | 9.3092
25F01533 | 302.594 | 2.7056 | -0.0011679 | -6.9462e-06 | 5.7988e-09 | 9.7364e-12 |  | 9.4187
25F01534 | 299.9888 | 2.7125 | -0.0012273 | -6.5796e-06 | 4.6171e-09 | 1.1281e-11 |  | 9.0357
25F01535 | 304.4201 | 2.7002 | -0.0011488 | -6.6725e-06 | 3.4816e-09 | 1.4229e-11 |  | 9.1603
25F01536 | 307.8428 | 2.6969 | -0.0011111 | -7.2817e-06 | 6.5723e-09 | 9.3375e-12 |  | 9.0846
25F01537 | 303.5361 | 2.6987 | -0.0010866 | -7.5842e-06 | 7.8794e-09 | 7.454e-12 |  | 9.0297
25F01538 | 303.1544 | 2.6892 | -0.0010411 | -7.2003e-06 | 5.2227e-09 | 1.1588e-11 |  | 9.1288
25F01539 | 310.0863 | 2.7069 | -0.0013106 | -5.5043e-06 | -4.2111e-10 | 1.9151e-11 |  | 9.1682
25F01540 | 299.2911 | 2.7077 | -0.0011898 | -6.5733e-06 | 4.0633e-09 | 1.2387e-11 |  | 9.1497
25F01542 | 301.7399 | 2.7009 | -0.0011757 | -6.5825e-06 | 4.0612e-09 | 1.2306e-11 |  | 9.2178
25F01543 | 307.798 | 2.7081 | -0.0012631 | -6.2274e-06 | 2.9425e-09 | 1.4004e-11 |  | 9.4988
25F01544 | 303.2598 | 2.6976 | -0.0011303 | -6.8582e-06 | 4.6474e-09 | 1.2013e-11 |  | 9.158
25F01545 | 304.1601 | 2.7019 | -0.0011158 | -7.1206e-06 | 5.4755e-09 | 1.131e-11 |  | 9.214
25F01546 | 306.2272 | 2.7033 | -0.0012069 | -6.1815e-06 | 1.6221e-09 | 1.6884e-11 |  | 9.2833
25F01547 | 302.1961 | 2.7017 | -0.0011109 | -7.2325e-06 | 6.0409e-09 | 1.058e-11 |  | 9.2055